## Blad1
Tablodaki dil çevirileri
| English | Lenght (m) | 90 Degree | Tee | Size (DN) | Flow (m3/hr) | Inlet Pressure: | Pressure Drop: |  | Natural Gas | Propan
| Dutch | Lengte (m) | 90 Bocht | T Koppeling | Nominale Breedte (DN) | Stroom (m3/hr) | Inlaatdruk: | Drukverlie: |  | Aardgaz | Propaan
| GFS pressure drop calculation tool |  |  |  |  | Sabit Veriler
[8 empty] | D |  | E | 90 degree | tee
[7 empty] | 15 | 0.046783 |  | 2.0686 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | 20 | 0.0073876 |  | 2.0541 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | 25 | 0.0025338 |  | 2.0398 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | 32 | 0.00070508 |  | 2.0364 | 0.6 | 0.7
|  |  |  | (Fill the caloric value (in kWh/m³)) |  |  | 40 | 0.00033341 |  | 1.9794 | 0.6 | 0.7
[7 empty] | 50 | 5.4472e-05 |  | 2.0108 | 0.7 | 1
| Inlet Pressure: | 21 mbar
| Pressure Drop: | 1 mbar |  |  |  | A | B |  | F | Belgium hesaplamaları | [8 empty] | 10.81 | 1 | mbar | 1 | Natural gas değerleri
[6 empty] | 9.769 | 1 | mbar | 1.0285 | Natural gas (g 20) değerleri |  |  |  |  | 1.0281 |  |  |  | 25.86 | 2 | mbar | 1.5916 | Propan değerleri
| KW | Size (DN) |  | Lenght (m) |  | 25.95 | 1 | mbar | 1.6327 | Propan değerleri |  |  |  |  | 1.015 |  |  |  | Hesaplama için kullanılan işlem değerleri
| 34 | 25 |  | 99 |  | 11.63 | 1 | mbar | 1.0412 | Natural gas (g25) değerleri |  |  |  |  | 1.0111 |  |  |  | Chosen B |  | Chosen F | Chosen D | Chosen E | C1 | Seçilen 90 Degree | Seçilen Tee
[19 empty] | 1 |  | Natural gas değerleri | 0.0025338 | 2.0398 | 100.6 | 0.4 | 0.4
| 90 Degree | Tee | H (up) | H (down) | [5 empty] | Uk hesaplamaları
| 6 | 2 | 15 | 0 |  | 10.81 | 1 | mbar | 1 | Natural gas değerleri
[6 empty] | 25.86 | 2 | mbar | 1.5916 | Propan değerleri
Hesaplama için kullanılan işlem değerleri
| ΔP |  |  |  |  | Chosen B |  | Chosen F | Chosen D | Chosen E | C1 | Seçilen 90 Degree | Seçilen Tee | Chosen A
| #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 |  | 1.0412 | 0.0025338 | 2.0398 | 99 | 0 | 0.4 | 9.769 | 1.0281
Gerçek 90 degree 1
0
GAZ CİNSİ
[11 empty] | 1 |  | 1 |  | Chosen A
9.769
[8 empty] | + |  | 3 | 11.63 |  | Gerçek 90 degree 1
[10 empty] | 1 | 9.769 |  | 2
[10 empty] | 3 | 25.86 |  |  | GAZ CİNSİ
1
|  |  | Model: | VAILLANT ECOTEC PRO VCW 286 / VCW 346
Volledige lijn kopiëren | [13 empty] | Totale lengte DN20 (m) | Totale lengte DN25 (m) | Totale lengte DN32 (m) | Totale lengte DN40 (m) | Totale lengte DN50 (m) | Totaal gas (m³/h)
|  |  | NATURAL GAS (G25) | NATURAL GAS (G20) | PROPAN | BEREKENING GASLEIDING PLT (GFS) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | (calorische value in kWh/m³) |  | Inlet Pressure: | 3 | 21 mbar
|  |  | Caloric Value | Caloric Value | Caloric Value |  |  | Max pressure drop : | 1 | 1 mbar
|  |  | 9.769 | 11.63 | 25.95
| Appartement | Vermogen | Size (DN) | Lengte (m) | 90 Degree | Tee | H (up) | H (down) |  | Pressure Drop: | chosen F | chosen D | chosen E | C1 | Bocht 90° | T stuk | m³/h | Chosen A | OK / NOK
| Blok / Nr. | [kW] | Diameter (DN) | Lengte (m) | 90° Bochten | T Koppeling | H omhoog | H omlaag | Totale lengte (m) | Drukverlies ΔP: | [9 empty] | Bocht | T stukken | H (UP) | H 5 Douw)
| BLOK E |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 1.0285 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | #NUM! | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1.0281
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 1.0412 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | #NUM! | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 3 | 1.0113
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! | 1.0285 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | #NUM! | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1.0281